## Učební pomůcky
Příloha č. IV ZD
Příloha č. I kupní smlouvy
Pol. | Název položky Místo dodání | Technická specifikace | Jednotka | Počet jednotek | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkem bez DPH | Model (značka) | Výrobce | Splňuje požadavek ANO/NE | Dodání
ZŠ Ostrava – Muglinov, Pěší 1/66
1. | Mikroskop pro ZŠ | monokulární tubus s úhlem vzhledu 45°, otočný o 360°, stativ z hliníku, širokoúhlý okulár 10 x zafixovaný šroubem, hlavice se 3 objektivy, achromatické objektivy 4x, 10x, 40 x (odpružené), preparátový stolek 90 mm x 90 mm s kondenzorem, irisová clona, zaostřování makrošroubem, LED osvětlení, napájení 220V / 240V | ks | 15 |  | 0 | doplní uchazeč | doplní uchazeč | doplní uchazeč | Pěší
2. | Mikroskop s USB | Mikroskop s možností záznamu obrazu nebo pořízení videa. Rozlišení alespoň 1,3 megapixel /1280 x 1024pix), zvětšení 10x~70x,200x, rozhraní USB 2.0, počet LED diod 8, výstupy obrázky, video, časosběrné video, počet snímků až 30/s, při max. rozlišení 15/s, měření úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí 3 bodů, kalibrace, funkční s běžně dostupnými OS (především s Windows, a to s ohledem na zajištění kompatibility s ostatní technikou školy), software, stativ v. 13,5 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
3. | Preparační souprava | Preparační souprava obsahující: 3 ks trvalý preparát, 50 ks podložní sklíčka, 100 ks krycí sklíčka cca 18 x 18 mm, 2 ks podložní sklíčka (1 jamka), 1 ks kanadský balzám (rychleschnoucí), 1 ks chirurgická jehla s PVC rukojetí (cca 130mm), 1 ks chirurgická pinzeta, 1 ks chirurgické nůžky, 1 ks skalpel | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | Pěší
4. | Kostra holuba s podstavcem | Kostra holuba s podstavcem, Rozměry: cca 150 x 170 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
5. | Kostra kapra s podstavcem | Kostra kapra s podstavcem, Rozměry: cca 500 x 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
6. | Kostra žáby s podstavcem | Kostra žáby s podstavcem, Rozměry: cca 150 x 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
7. | Kostra ještěrky s podstavcem | Kostra ještěrky s podstavcem, Rozměry: cca 200 x 80 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
8. | Kostra králíka s podstavcem | Kostra králíka s podstavcem, Rozměry: cca 500 x 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
9. | Geologické kladívko | Geologické kladívko kované z jednoho kusu - špičaté | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | Pěší
10. | Neurologické kladívko | Neurologické kladívko vyrobeno speciálně pro názorné vyučování. Z gumy s chromovanou rukojetí pro názornou ukázku reflexu čéšky (patelly) a Achillovy šlachy. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
11. | Řezačka | Řezačka páková s ručním přítlakem a čirým platovým krytem - kalibrovaná měřidla v centimetrech a palcích, řezná délka 380 mm, síla řezné vrstvy 40 listů (á80g / m2) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
12. | Vazač | Vazač pro formát A4 - samostatné vázací a perforovací páky, stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace, nastavitelná hloubka perforace, kapacita vazby 500 listů 80g / m², kapacita perforace 20 listů 80g / m² | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
13. | Laminátor | Laminátor pro občasnou laminaci do formátu A3, vybaven 4 válci, nahřátí válců do 1 minuty, laminace materiálu do tl. 0,6 mm, laminace za tepla i studena bez použití ochranné obálky, funkce uvolnění válců při zablokování fólií, max. pracovní šířka 330 mm, max. tloušťka fólie 250 mic, nastavitelná teplota, příkon 1300 W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Pěší
14. | Dalekohled na pozorování | Skleněná optika dalekohledu má vícenásobné ochranné vrstvy UV ochrany, které zlepšují schopnost přenosu světla a tím zvyšují skutečnou světlost dalekohledu a kontrast obrazu. Dalekohled lze použít i za šera i časných ranních hodin. Vnitřní prostory jsou vyplněny dusíkem a zataveným O-kroužkem, dalekohled se nemlží a je voděodolný. Technická data: Dalekohled - voděodolný, zvětšení 20x, průměr vstupní pupily 50 mm, optické sklo BAK-4, antireflexní vrstva FMC, vzdálenost od oka 18,2 mm, zorné pole 80,1 m/1000m, pouzdro | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | Pěší
ZŠ Ostrava – Sl. Ostrava, Bohumínská 72/1082
1. | Mikroskop pro ZŠ | monokulární tubus s úhlem vzhledu 45°, otočný o 360°, stativ z hliníku, širokoúhlý okulár 10 x zafixovaný šroubem, hlavice se 3 objektivy, achromatické objektivy 4x, 10x, 40 x (odpružené), preparátový stolek 90 mm x 90 mm s kondenzorem, irisová clona, zaostřování makrošroubem, LED osvětlení, napájení 220V / 240V | ks | 15 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
2. | Mikroskop s USB | Mikroskop s možností záznamu obrazu nebo pořízení videa. Rozlišení 1,3 megapixel /1280 x 1024pix), zvětšení 10x~70x,200x, rozhraní USB 2.0, počet LED diod 8, výstupy obrázky, video, časosběrné video, počet snímků až 30/s, při max. rozlišení 15/s, měření úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí 3 bodů, kalibrace, Windows XP, software, stativ v. 13,5 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
3. | Model žížaly | Věková kategorie od 2. Stupně ZŠ, zvětšení 25x. Plastový model představuje přední třetinu těla a podélný řez tělem. Pro názorné předvedení břišního ústrojí lze vyjmout střevo. Tím se odkryje celé pohlavní ústrojí. Po vyjmutí chámové měchýřky lze vidět varlata a chámovod. Celkově třídílný plastový model na stojánku s podstavcem. Rozměry: cca d. 53 x š. 25 x h 14 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
4. | Model lidského ucha | Model lidského ucha lze rozložit na 4 části: ušní boltec a kostní část zvukovodu, ušní bubínek, sluchové kůstky, labyrint. Model je z PVC na plastovém podstavci. Rozměry: cca 10 x 25 x 17 cm (v x d x š). | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
5. | Model lidského trupu | 15-ti dílný rozložitelný model lidského trupu, Rozměry: výška cca 87 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
6. | Model ženské pánve | Model ženské pánve ze 2 částí. V mediálním řezu ukazuje všechny důležité struktury ženské pánve. Ke studiu vnitřní struktury je polovina genitálií vyjímatelná. Model je na podstavci s možností upevnění na stěnu. Rozměry: cca 35 x 33 x 10 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
7. | Model mužské pánve | Model pánve muže - podélný řez mužskou pánví. Rozměry: cca 13,5 x 10 x 14 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
8. | Model květu | Model květu - znázornění v 12násobném zvětšení s vícedílnou oblastí karpelů, na podstavci se stojánkem. Rozměry: výška cca 35 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
9. | Model květu dvouděložné rostliny | Model znázorňuje květ typické dvouděložné rostliny v 8násobném zvětšení s viditelnými semeníky s čnělkou (v průřezu) a bliznou, na podstavci se stojánkem. Rozměry: výška cca 35 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
10. | Model stonku jednoděložní rostliny | Průřez tkáňovou strukturou stonku jednoděložné kukuřice ve zvětšení 40x. Rozměry: cca 49 x 45 x 43 cm (d x š x v) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
11. | Model stonku dvouděložné rostliny | Průřez tkáňovou strukturou stonku dvouděložného fazolu obecného ve zvětšení 250x, rozměry cca 42 x 32 x 21 cm (d x š x v), Rozměry: cca 42 x 32 x 21 cm (d x š x v) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
12. | Model řezu rostlinné buňky | Věková kategorie od 2. Stupně ZŠ. Model ukazuje typické struktury rostlinné buňky ve zvětšení 20 000x. Rozměry: cca 29 x 34 x 6 (v x š x h) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
13. | Model krevního oběhu | Názorný model lidského krevního oběhu usnadní porozumění výkladu. Ruční pumpa rozvádí červenou tekutinu do průhledných žil, tepen, kapilár a srdečních komor. Modré zbarvení části materiálu demonstruje změnu obsahu kyslíku v krvi v různých cévních úsecích. Rozměry: cca 360 x 160 x 380 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
14. | Model Série průběhu těhotenství | Série průběh těhotenství - sada 10-ti modelů ukazující vývoj dělohy a lidského plodu během těhotenství: cca 4 týdny staré embryo, embryo - 1 měsíc, embryo - 2 měsíc, embryo - 3 měsíc, plod – 4 měsíc (poloha na břiše), plod – 5 měsíc (pánevní poloha), plod – 5 měsíc (poloha na zádech), plod – 7 měsíc, plod – 8 měsíc, plod – 9 měsíc, Rozměry: cca 32 x 16 x 4cm - 32 x 32 x 12 cm ( v x š x h) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
15. | Preparáty - Životní cyklus běláska zelného | Preparáty - Životní cyklus běláska zelného, vývojová stádia běláska zelného, preparáty jsou zality v epoxidové plyskyřici. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
16. | Preparáty - Životní cyklus kobylky luční | Preparáty - Životní cyklus kobylky luční, vývojová stádia kobylky luční, preparáty jsou zality v epoxidové plyskyřici | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
17. | Lebka Australopithecus boisei | Lebka Australopithecus boisei, typ Olduvai Gorge, stáří 1 750 000 let, objem lebky cca 530 cm³, rok nálezu 1959. Rozměry: životní velikost | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
18. | Lebka Homo sapiens neanderthalensis | Lebka Homo sapiens neanderthalensis, typ La chapelle aux Saints, stáří 35 000 až 45 000 let, objem lebky cca 1 620 cm³, rok nálezu 1908. Rozměry: životní velikost | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
19. | Lebka Homo sapiens sapiens | Lebka Homo sapiens sapiens, typ člověk kromaňonský, stáří 20 000 až 30 000 let, objem lebky cca 1 530 cm³, rok nálezu 1868. Rozměry: životní velikost | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
20. | Kostra holuba | Kostra holuba s podstavcem, Rozměry: cca 150 x 170 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
21. | Kostra kapra | Kostra kapra s podstavcem, Rozměry: cca 500 x 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
22. | Kostra žáby | Kostra žáby s podstavcem, Rozměry: cca 150 x 150 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
23.
24. | Kostra zmije | Kostra zmije s podstavcem, Rozměry: cca 200 x 80 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
25. | Kostra kočky | Kostra kočky plastová, Rozměry: cca 540 x 150 x 310 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
26. | Kostra se svaly lidská | Standartní lidská kostra se svaly, navíc na jedné straně s barevným znázorněním svalových úponů (modře) a svalů (červeně). Samostatně jsou různými barvami znázorněny M.iliocostalis a M.longissimus. Druhá strana kostry je opatřena více než 300 čísly, které označují nejdůležitější kosti, části kostí, rýhy a otvory. Součástí je protiprachový ochranný kryt. Rozměry: výška cca 170 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
27. | Lidská lebka | Odlitek lidské lebky. Všechny anatomické detaily, švy a dutiny jsou přesně znázorněny a označeny čísly. Také chrup je detailně znázorněn (rozmístění zubů, vzdálenost mezi zuby). Lebku lze rozložit na 3 části: temeno, bázi lební a dolní čelist s 3 vyjímatelnými zuby. Rozměry: životní velikost | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
28. | Lidský kolenní kloub | Lidský kolenní kloub - pohyblivý model na podstavci. Část stehenní a holenní kosti s menisky, část lýtkové kosti, čéška s úponem čtyřhlavého svalu a kloubové vazivo. Rozměry: cca 12 x 12 x 34 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
29. | Neurologické kladívko | Neurologické kladívko vyrobeno speciálně pro názorné vyučování. Z gumy s chromovanou rukojetí pro názornou ukázku reflexu čéšky (patelly) a Achillovy šlachy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
30. | Sada 4 geologických modelů 3D | Sada 4 geologických modelů 3D. Tyto modely detailně popisují povrchové struktury a průřezy čtyř následujících geologických uspořádání - pobřeží, sopka, rozsedliny a alpské glaciální období. Všechny modely jsou trojrozměrné a mohou být položeny na stole nebo pověšeny na stěně. Rozměry: každého modelu cca 38 x 31 cm | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
31. | Svět na tabuli | Svět na tabuli - magnetická sada kontinentů (Asie, Evropa, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Austrálie, Antarktida), materiál magnetická laminátová pěnovka popisovatelná stíratelnými popisovači | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
32. | Model sluneční soustavy | Model sluneční soustavy - miniplanetárium demonstrující pohyb planet okolo Slunce, Slunce je světlo, automatická rotace, provoz na baterie, Rozměry: cca 50 x 50 x 30 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
33. | Model koloběh vody v přírodě | Model koloběh vody v přírodě - funkční model, který je složen ze 3 částí: barevný krajinný reliéf (délka 40 cm) v uzavřené plastové vaně, uzavírací poklop, prohlubeň v poklopu znázorňuje mraky, poklop pro mraky. Proces koloběhu vody ( vypařování kondenzace a srážky) lze s tímto modelem názorně a jednoduše předvést | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
34. | Tellurium - model znázorňující Slunce, Zemi a Měsíc | Tellurium je model znázorňující Slunce, Zemi a Měsíc. Slunce je znázorněno halogenovým světelným zdrojem. K usměrnění světla slouží Fresnelova čočka, která umožňuje plné osvětlení globusu, zaostření světelného bodu pro ukázku zdánlivých pohybů Slunce mezi obratníky a použití horizontální clony se stínovou figurkou ke znázornění postavení Slunce pomocí stínu.Díky vhodným převodům je možné pozorovat: měnící se délku stínu během dne a během ročního období, Země jako gyroskop ve vesmíru, den a noc, hodiny, polární den a polární noc, tropy, roční období, den a noc v závislosti na zeměpisné délce, lunární fáze, zatmění, příliv a odliv, geostacionární satelity, Eratosthenovo měření Země | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
35. | Globus | Globus - průměr 30 cm, výška cca 40 cm, měřítko 1 : 42 000 000, nesvětelný, poledník a podstavec je s plastu | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
36. | Nástěnné mapy - Svět - politická mapa | Mapa je oboustranně zatavená v silném laminu opatřena očky na zavěšení. Laminátový povrch lze popisovat stíratelnou fixou, rozměr cca 195 x 120 cm, měřítko 1 : 20 000 000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
37. | Nástěnné mapy - Svět - zeměpisná mapa | Mapa je oboustranně zatavená v silném laminu opatřena očky na zavěšení. Laminátový povrch lze popisovat stíratelnou fixou, rozměr cca 195 x 120 cm, měřítko 1 : 20 000 000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
38. | Nástěnné mapy - Evropa - politická mapa | Mapa je oboustranně zatavená v silném laminu opatřena očky na zavěšení. Laminátový povrch lze popisovat stíratelnou fixou, rozměr cca 170 x 124 cm, měřítko 1 : 3 200 000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
39. | Nástěnné mapy - Evropa - obecně zeměpisná mapa | Mapa laminátová s lištami, rozměr cca 140 x 102 cm, měřítko 1 : 5 000 000 Laminátový povrch lze popisovat stíratelnou fixou | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
40. | Nástěnné mapy - Asie - politická mapa | Mapa laminátová s 2 lištami, rozměr cca 83 x 95 cm, měřítko 1 : 13 812 000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
41 | Nástěnné mapy - Asie - obecně zeměpisná mapa | Mapa laminátová s 2 lištami, rozměr cca 120 x 96 cm, měřítko 1 : 13 000 000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
42. | Nástěnné mapy - Afrika - politická mapa | Mapa laminátová s 2 lištami, rozměr cca 120 x 100 cm, měřítko 1 : 8 000 000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
43. | Nástěnné mapy – Afrika - zeměpisná / politická mapa | Mapa laminátová s 2 lištami, rozměr cca 116 x 146 cm. Oboustranná nástěnná mapa Afriky zobrazuje na zeměpisné straně základní polohopisné informace dané oblasti – hory, řeky, nížiny, vrcholy, města. Na politické straně mapy jsou kromě barevného rozlišení států základní silniční tahy, města a řeky. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
44. | Nástěnné mapy - Jižní Amerika - zeměpisná / politická mapa | Mapa laminátová s 2 lištami, rozměr cca 115 x 85 cm, měřítko 1 : 8 750 000. Oboustranná nástěnná mapa jižní Ameriky. Z jedné strany zeměpisné a z druhé politické zobrazení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
45. | Nástěnné mapy - Severní Amerika - zeměpisná / politická mapa | Mapa laminátová s 2 lištami, rozměr cca 115 x 85 cm, měřítko 1 : 5 650 000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
46. | Nástěnné mapy - Austrálie a Oceánie - politická mapa | Mapa laminátová s 2 lištami, rozměr cca 120 x 100 cm, měřítko 1 : 7 000 000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
47. | Nástěnné mapy - Austrálie a Oceánie - obecně zeměpisná mapa | Mapa laminátová s lištami, rozměr cca 136 x 96 cm, měřítko 1 : 13 000 000 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
48. | Dalekohled na pozorování | Skleněná optika dalekohledu má vícenásobné ochranné vrstvy včetně UV ochrany, které zlepšují schopnost přenosu světla a tím zvyšují skutečnou světelnost dalekohledu a kontrast obrazu. Dalekohled lze použít i za šera i časných ranních hodin. Vnitřní prostory jsou vyplněny dusíkem a zataveny O-kroužkem, dalekohled se nemlží a je voděodolný. Technická data: Dalekohled - voděodolný, zvětšení12x, průměr vstupní pupily 50 mm, optické sklo BAK-4, antireflexní vrstva FMC, vzdálenost od oka 18,2 mm, zorné pole 80,1 m/1000m, pouzdro | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
49. | Laminátor | Laminátor pro občasnou laminaci do formátu A3, vybaven 4 válci, nahřátí válců do 1 minuty, laminace materiálu do tl. 0,6 mm, laminace za tepla i studena bez použití ochranné obálky, funkce uvolnění válců při zablokování fólií, max. pracovní šířka 330 mm, max. tloušťka fólie 250 mic, nastavitelná teplota, příkon 1300 W | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
50. | Vazač | Vazač pro formát A4 - samostatné vázací a perforovací páky, stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace, nastavitelná hloubka perforace, kapacita vazby 500 listů 80g / m², kapacita perforace 20 listů 80g / m² | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
51. | Řezačka | Řezačka páková s ručním přítlakem a čirým platovým krytem - kalibrovaná měřidla v centimetrech a palcích, řezná délka 380 mm, síla řezné vrstvy 40 listů | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Bohumínská
ZŠ Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 51/300
1. | Mikroskop s USB | Mikroskop s možností záznamu obrazu nebo pořízení videa. Rozlišení alespoň 1,3 megapixel /1280 x 1024pix), zvětšení 10x~70x,200x, rozhraní USB 2.0, počet LED diod 8, výstupy obrázky, video, časosběrné video, počet snímků až 30/s, při max. rozlišení 15/s, měření úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí 3 bodů, kalibrace, funkční s běžně dostupnými OS (především s Windows, a to s ohledem na zajištění kompatibility s ostatní technikou školy), software, stativ v. 13,5 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
2. | Model pánve v těhotenství, 3 - dílný | Ukázka mediálního řezu vedeného ženskou pánví v 9. měsíci těhotenství s vyjímatelným plodem. Model ke studiu normální polohy dítěte před porodem. Složeno ze 3 částí. Rozměry: cca 38 x 25 x 40 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
3. | Model standartní kostry | Speciální design hrudníku k dlouhodobé životnosti. Lebka, ruce a nohy lze sejmout. Přesné zobrazení pozice a rozmístění jednotlivých zubů. Model včetně pojízdného stojanu a ochranným obalem proti prachu. Výška: cca 170 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
4. | Standartní bezpohlavní torzo – 14 dílné | Skládá se ze 14 částí. Snímatelná hlava ) jedna půlka znázorňuje lebku a mozek, vyjímatelná oční bulva se zrakovým nervem), 2 plíce, srdce ) složené ze 2 částí), žaludek, játra se žlučníkem, kompletní střeva se slinivkou a snímatelným slepým střevem ) skládá se ze 2 částí), přední polovina ledviny, přední polovina močového měchýře. Jednotlivé části jsou pro lepší orientaci očíslovány. Rozměry: cca 87 x 38 x 25 cm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
5. | Preparační souprava | Preparační souprava obsahující: 3 ks trvalý preparát, 50 ks podložní sklíčka, 100 ks krycí sklíčka cca 18 x 18 mm, 2 ks podložní sklíčka (1 jamka), 1 ks kanadský balzám (rychleschnoucí), 1 ks chirurgická jehla s PVC rukojetí (cca 130mm), 1 ks chirurgická pinzeta, 1 ks chirurgické nůžky, 1 ks skalpel | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
6. | Tellurium - model znázorňující Slunce, Zemi a Měsíc | Tellurium je model znázorňující Slunce, Zemi a Měsíc. Slunce je znázorněno halogenovým světelným zdrojem. K usměrnění světla slouží Fresnelova čočka, která umožňuje plné osvětlení globusu, zaostření světelného bodu pro ukázku zdánlivých pohybů Slunce mezi obratníky a použití horizontální clony se stínovou figurkou ke znázornění postavení Slunce pomocí stínu.Díky vhodným převodům je možné pozorovat: měnící se délku stínu během dne a během ročního období, Země jako gyroskop ve vesmíru, den a noc, hodiny, polární den a polární noc, tropy, roční období, den a noc v závislosti na zeměpisné délce, lunární fáze, zatmění, příliv a odliv, geostacionární satelity, Eratosthenovo měření Země | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
7. | Globus průměr 30 cm | Globus - průměr 30 cm, výška 40 cm, měřítko 1 : 42 000 000, nesvětelný, poledník a podstavec je s plastu | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
8. | Globus průměr 25 cm | Globus - průměr 25 cm, výška 36 cm, měřítko 1 : 51 000 000, nesvětelný, politický, poledník a podstavec je s plastu | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
9. | Nástěnná plastická mapa - ČR | Mapa je v dřevěném rámu dekoru ořech, rozměr cca 104 x 74 cm, měřítko 1 : 500 000 | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
10. | Vazač pro formát A4 | Vazač pro formát A4 - samostatné vázací a perforovací páky, stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace, nastavitelná hloubka perforace, kapacita vazby 500 listů 80g / m², kapacita perforace 20 listů 80g / m² | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
11. | Nástěnné mapy – Česká republika (obecně zeměpisná) | Nástěnná obecně zeměpisná mapa České republiky, rozměr cca 160 x 125 cm, z PVC materiálu v lištách | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
12. | Nástěnné mapy – Evropa (obecně zeměpisná) | Nástěnná obecně zeměpisná mapa Evropy, rozměr cca 160 x 125 cm, z PVC materiálu v lištách | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
13. | Nástěnné mapy – Evropa politická) | Nástěnná politická mapa Evropy, rozměr cca 160 x 125 cm, z PVC materiálu v lištách | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
14. | Nástěnné mapy – Svět (obecně zeměpisná) | Nástěnná obecně zeměpisná mapa Světa, rozměr cca 160 x 125 cm, z PVC materiálu v lištách | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
15. | Nástěnné mapy – Svět (politická) | Nástěnná politická mapa Světa, rozměr cca 160 x 125 cm, z PVC materiálu v lištách | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
16. | Laboratorní sklo – kádinka nízká cca 250 ml - skleněná | Kádinka nízká cca 250 ml - skleněná | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
17. | Laboratorní sklo – kádinka vysoká cca 400 ml - skleněná | Kádinka vysoká cca 400 ml - skleněná | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
18. | Laboratorní sklo – nálevka univerzální, filtrační, průměr cca 7 cm - skleněná | Nálevka univerzální, filtrační, průměr cca 7 cm - skleněná | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
19. | Laboratorní sklo – zkumavka délka cca 14 cm - skleněná | zkumavka, délka cca 14 cm - skleněná | ks | 20 |  | 0 |  |  |  | Škrobálkova
| CELKEM: |  |  |  |  | 0
|  | Učební pomůcky | Rekapitulace
|  | Škola | Nabídková cena bez DPH
|  | ZŠ Ostrava – Muglinov, Pěší 1/66 | 0
|  | ZŠ Ostrava – Sl. Ostrava, Bohumínská 72/1082 | 0
|  | ZŠ Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 51/300 | 0
|  | Nabídková cena celkem | 0 |  |  | 0

## List2
Položka | Místo dodání - ZŠ Ostrava – Muglinov, Pěší 1/66 | Počet
Pol. č. 1 | Mikroskop pro ZŠ | 15
Pol. č. 2 | Mikroskop s USB | 1
Pol. č. 3 | Preparační souprava | 15
Pol. č.4 | Kostra holuba s podstavcem | 1
Pol. č. 5 | Kostra kapra s podstavcem | 1
Pol. č. 6 | Kostra žáby s podstavcem | 1
Pol. č. 7 | Kostra ještěrky s podstavcem | 1
Pol. č. 8 | Kostra králíka s podstavcem | 1
Pol. č. 9 | Geologické kladívko | 4
Pol. č. 10 | Neurologické kladívko | 1
Pol. č. 11 | Interaktivní tabule | 1
Pol. č. 12 | Řezačka | 1
Pol. č. 13 | Vazač | 1
Pol. č. 14 | Laminátor | 1
Pol. č. 15 | Dalekohled na pozorování | 4
Místo dodání - ZŠ Ostrava – Sl. Ostrava, Bohumínská 72/1082
Pol. č. 1 | Mikroskop pro ZŠ | 15
Pol. č. 2 | Mikroskop s USB | 1
Pol. č. 3 | Model žížaly | 1
Pol. č. 4 | Model ucha | 1
Pol. č. 5 | Model lidského trupu | 1
Pol. č. 6 | Model ženské pánve | 1
Pol. č. 7 | Model mužské pánve | 1
Pol. č. 8 | Model květu | 1
Pol. č. 9 | Model květu dvouděložné rostliny | 1
Pol. č. 10 | Model stonku jednoděložní rostliny | 1
Pol. č. 11 | Model stonku dvouděložné rostliny | 1
Pol. č. 12 | Model řezu rostlinné buňky | 1
Pol. č. 13 | Model krevního oběhu | 1
Pol. č. 14 | Model Série průběh těhotenství | 1
Pol. č. 15 | Preparáty - Životní cyklus běláska zelného | 1
Pol. č. 16 | Preparáty - Životní cyklus kobylky luční | 1
Pol. č. 17 | Lebka Australopithecus | 1
Pol. č. 18 | Lebka Homo sapiens neanderthalensis | 1
Pol. č. 19 | Lebka sapiens sapiens | 1
Pol. č. 20 | Kostra Kostra holuba | 1
Pol. č. 21 | Kostra Kostra kapra | 1
Pol. č. 22 | Kostra žáby | 1
Pol. č. 23 | Kostra ještěrky | 1
Pol. č. 24 | Kostra zmije | 1
Pol. č. 25 | Kostra kočky | 1
Pol. č. 26 | Kostra se svaly lidská | 1
Pol. č. 27 | Lidská lebka | 1
Pol. č. 28 | Lidský kolenní kloub | 1
Pol. č. 29 | Neurologické kladívko | 1
Pol. č. 30 | Sada 4 geologických modelů 3D | 1
Pol. č. 31 | Svět na tabuli | 1
Pol. č. 32 | Model sluneční soustavy | 1
Pol. č. 33 | Model koloběh vody v přírodě | 1
Pol. č. 34 | Tellurium - model znázorňující Slunce, Zemi a Měsíc | 1
Pol. č. 35 | Globus | 30
Pol. č. 36 | Nástěnné mapy - Svět - politická mapa | 1
Pol. č. 37 | Nástěnné mapy - Svět - zeměpisná mapa | 1
Pol. č. 38 | Nástěnné mapy - Evropa - politická mapa | 1
Pol. č. 39 | Nástěnné mapy - Evropa - obecně zeměpisná mapa | 1
Pol. č. 40 | Nástěnné mapy - Asie - politická mapa | 1
Pol. č. 41 | Nástěnné mapy - Asie - obecně zeměpisná mapa | 1
Pol. č. 42 | Nástěnné mapy - Afrika - politická mapa | 1
Pol. č. 43 | Nástěnné mapy – Afrika - zeměpisná / politická mapa | 1
Pol. č. 44 | Nástěnné mapy - Jižní Amerika - zeměpisná / politická mapa | 1
Pol. č. 45 | Nástěnné mapy - Severní Amerika - zeměpisná / politická mapa | 1
Pol. č. 46 | Nástěnné mapy - Austrálie a Oceánie - politická mapa | 1
Pol. č. 47 | Nástěnné mapy - Austrálie a Oceánie - obecně zeměpisná mapa | 1
Pol. č. 48 | Dalekohled na pozorování | 1
Pol. č. 49 | Laminátor | 1
Pol. č. 50 | Vazač | 1
Pol. č. 51 | Řezačka | 1
Místo dodání ZŠ Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 51/300
Pol. č. 1 | Mikroskop s USB | 1
Pol. č. 2 | Model pánve v těhotenství, 3 - dílný | 1
Pol. č. 3 | Model standartní kostry | 1
Pol. č. 4 | Standartní bezpohlavní torzo – 14 dílné | 1
Pol. č. 5 | Preparační souprava | 2
Pol. č. 6 | Tellurium - model znázorňující Slunce, Zemi a Měsíc | 1
Pol. č. 7 | Globus průměr 30 cm | 10
Pol. č. 8 | Globus průměr 25 cm | 10
Pol. č. 9 | Nástěnná plastická mapa - ČR | 2
Pol. č. 10 | Interaktivní tabule | 1
Pol. č. 11 | Vazač pro formát A4 | 1
Pol. č. 12 | Nástěnné mapy – Česká republika | 2
Pol. č. 13 | Nástěnné mapy – Evropa (obecně zeměpisná) | 1
Pol. č. 14 | Nástěnné mapy – Evropa politická) | 1
Pol. č. 15 | Nástěnné mapy – Svět (obecně zeměpisná) | 1
Pol. č. 16 | Nástěnné mapy – Svět (politická) | 1
Pol. č. 17 | Laboratorní sklo – kádinka nízká cca 250 ml - skleněná | 20
Pol. č. 18 | Laboratorní sklo – kádinka vysoká cca 400 ml - skleněná | 20
Pol. č. 19 | Laboratorní sklo – nálevka univerzální, filtrační, průměr cca 7 cm - skleněná | 20
Pol. č. 20 | Laboratorní sklo – zkumavka délka cca 14 cm - skleněná | 20